АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АРГУНОВСКОЕ»

____________________________________________________________________________________

165111, Архангельская область, Вельский район, поселок Аргуновский, ул. 60 лет Октября, д. 11, тел.(факс) 6-60-67

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 марта   2014 года                                                                                                   №  3

Об утверждении Программы энергосбере-

жения и повышения энергетической эффек-

тивности муниципального образования

«Аргуновское» на 2014-2018 годы

В целях реализации Федеральных законов от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,               руководствуясь  Уставом муниципального образования «Аргуновское»,  постановляю:

1.Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Аргуновское» на 2014-2018 годы

2.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава МО «Аргуновское»                                       И.В.Бегунов

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы

МО «Аргуновское»

от 03.03.2014 г. № 3

программа

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИя И ПОВЫШЕНИя ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОго образования «АРГУНОВСКОЕ»                                                                                                                                                                                                                                           на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1. Наименование Программы | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Аргуновское» на 2014-2018 годы |
| --- | --- |
| 2. Заказчики и разработчики Программы | Администрация муниципального образования «Аргуновское» |
| 3. Руководитель Программы | Глава муниципального образования «Аргуновское» |
| 4. Исполнители мероприятий Программы | Администрация муниципального образования «Аргуновское» |
| 5. Цели, задачи Программы | Цели: - повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании «Аргуновское» за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления; - снижение нагрузки на бюджет по оплате энергоносителей, улучшение среды проживания; - создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. Задачи: - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса; - проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - организация ведения топливно-энергетических балансов; - нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов |
| 6. Основание для разработки Программы (правовое и нормативное обеспечение) | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 25.07.2011 г.); Устав муниципального образования муниципального образования « Аргуновское» |
| 7. Сроки реализации Программы | 2014-2018 годы |
| 8. Общая стоимость и источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий по энергосбережению в социальной сфере осуществляется за счет: - ежегодного сокращения расходов бюджета на оплату муниципальными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса в натуральном выражении на 5 процентов по отношению к уровню 2013 года в течение 5 лет, начиная с 2014 года; - текущих расходов муниципальных учреждений за счет субсидий бюджетным учреждениям на оказание муниципальных услуг, выполнение работ. Разделы Программы, касающиеся промышленности, сферы услуг, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, выполняются за счет собственных средств предприятий. Объемы финансирования: Бюджет муниципального образования «Аргуновское»: - 491500,00 руб. 2013 год – -. 2014 год – 44500,00 руб. 2015 год – 127000,00 руб. 2016-2018 годы – 320000,00 руб. Инвестиции (внебюджетные средства) Объемы бюджетного финансирования в годах уточняются решением Совета депутатов муниципального образования «Аргуновское» о бюджете Аргуновского сельского поселения на соответствующий год. |
| 9. Ожидаемые результаты от реализации Программы | Реализация Программы позволит: 1. установить наличие в органах местного самоуправления Аргуновского сельского поселения, муниципальных учреждениях: - энергетических паспортов; - топливно-энергетических балансов; - актов энергетических обследований; 2. - снизить удельные показатели расхода энергоносителей по отношению к уровню 2013 года на 15-20%; - ускорить решение экологических и социальных проблем поселения; - обеспечить необходимые условия для поэтапного снижения нормы удельного потребления тепловой энергии в жилищном секторе с 0,35 до 0,30 Гкал/кв. м·год; - обеспечить учет энергоресурсов и воды в социальной сфере поселения; - обеспечить оснащенность коммерческим учетом тепла жилищного фонда; |
| Организация контроля за реализацией Программы | Администрация Аргуновского сельского поселения |

Содержание

| 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами | 9 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Основные пути решения проблемы | 13 |  |
| 3. Цели и задачи Программы | 13 |  |
| 3.1. Цели Программы | 13 |  |
| 3.2. Задачи Программы | 13 |  |
| 4. Энергосбережение при потреблении энергоресурсов | 15 |  |
| 4.1. Энергосбережение в учреждениях социальной сферы | 15 |  |
| 4.2. Энергосбережение в жилых домах |  | 16 |
| 5. Система программных мероприятий |  | 19 |
| 6. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы |  | 29 |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Необходимость повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны в посланиях Президента Российской Федерации.

Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

Ввиду быстрого увеличения цен на энергоносители, затраты на них и в коммунальной сфере и в промышленности выросли многократно.

С другой стороны:

Динамика изменения цен на топливо (мазут, дизельное топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. Невозможность создания значительных запасов жидкого топлива в период благоприятной внутригодовой конъюнктуры приводит к ухудшению условий деятельности энергоснабжающих организаций и увеличению их затрат.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования «Аргуновское», на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования «Аргуновское» и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях.

Срок реализации таких мероприятий определяется, прежде всего, сроками либерализации рынков первичных энергоресурсов, после чего по прогнозу органов государственной власти цены на энергоносители в Российской Федерации фактически сравняются с мировыми ценами.

В этих условиях для улучшения ситуации с энергосбережением был принят Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), определивший цели, методы и основные направления действий при реализации государственной политики в сфере энергосбережения.

Основным инструментом управления энергосбережением 
является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной целевой программы энергосбережения и энергетической эффективности.

В предстоящий период на территории муниципального образования «Аргуновское» должны быть выполнены установленные Федеральный законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- ведение топливно-энергетических балансов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов

- заключение энергосервисных договоров.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей  ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

4. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.

5. Требованиями Федерального закона и постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1225 к муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

5.1. муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - программы) должны содержать:

- перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- перечень и сроки выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов);

5.2. органы местного самоуправления ежегодно могут проводить корректировку планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности программ с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации;

5.3. планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программ значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации программы;

5.4. целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусматриваемые в программе, отражающие динамику (изменение) показателей, должны рассчитываться по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем году начала реализации программы, а целевые показатели, отражающие оснащенность приборами учета энергетических ресурсов, рассчитываются в отношении объектов, подключенных к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения.

5.5. при расчете значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сопоставимых условиях должно учитываться в том числе изменение структуры и объемов потребления энергетических ресурсов, не связанных с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, изменением численности населения муниципального образования.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Комплекс мероприятий по управлению энергосбережением, необходимо реализовать в полном объеме в течение 2014-2018 годов.

При сохранении существующих тенденций без применения программно-целевого метода доля расходов потребителей на оплату коммунальных ресурсов возрастет к 2015 году в 1,2 раза по сравнению со средними показателями за 2013 год.

В результате реализации Программы доля затрат на приобретение энергии снизится.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

- дерегулированием рынков энергоносителей.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования «Аргуновское».

2. Основные пути решения проблемы

В общей структуре потребления энергетических ресурсов были выделены электроэнергия, тепловая энергия, и водопотребление.

В рамках  Программы принято решение  сосредоточить усилия на наиболее значимых для поселения объектах: жилищный фонд, социальная сфера, муниципальные предприятия.

Для поэтапной реализации всего располагаемого потенциала энергосбережения в Программе предусматриваются, помимо технических решений, организационно-экономические, правовые, административные рычаги и механизмы стимулирования энергосберегающей политики, активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения. Реализация комплексных работ по экономии энергетических ресурсов качественно повысит энергетическую эффективность экономики поселения.

3. Цели и задачи Программы

3.1. Цели Программы

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципального образования «Аргуновское» за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций, снижение нагрузки на бюджет по оплате энергоносителей, улучшение среды проживания; создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

3.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органу местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

3.2.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

Для этого в предстоящий период необходимо:

3.2.1.1. принятие долгосрочных планов по повышению показателей энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов на предприятиях и в организациях на территории муниципального образования «Аргуновское»;

3.2.1.2. создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

1) разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

2) разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

3) создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

3.2.1.3. подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе:

1) включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

2) проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средней общеобразовательной школе;

3.2.1.4. внедрение элементов системы энергетического менеджмента муниципальных учреждениях;

3.2.1.5. участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

3.2.1.6. разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории.

3.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

3.2.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

3.2.3.1. проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов;

3.2.3.2. проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств, в том числе с использованием средств выделяемых в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ.

3.2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

3.2.5. Организация ведения топливно-энергетических балансов.

Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических балансов органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, а также организациями, получающими поддержку из бюджета.

3.2.6. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

3.2.6.1. разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях;

3.2.6.2. учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.

4. Энергосбережение при потреблении энергоресурсов

4.1. Энергосбережение в учреждениях социальной сферы

В социальной сфере муниципального образования «Аргуновское» действуют муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры (далее – организации бюджетной сферы).

В период реализации данной подпрограммы основной проблемой в бюджетной сфере будет снижение эффективности муниципального управления и оказания услуг, связанное с опережающим ростом стоимости коммунальных ресурсов, и вызванное этим резкое увеличение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах бюджетных организаций.

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления энергетических ресурсов.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

- обеспечить проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов в муниципальных организациях;

- установить и обеспечить соблюдение нормативов затрат топлива и энергии, а также лимитов потребления энергетических ресурсов для органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, на уровне, не выше соответствующих показателей для организаций Архангельской области;

- обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии основные энергопотребляющие объекты муниципальной бюджетной сферы и перейти на расчеты между муниципальными организациями и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета;

- обеспечить применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета;

- сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение.

Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

Координация деятельности отраслевых органов муниципального управления, мониторинг выполнения, анализ результатов и контроль за реализацией данной подпрограммы осуществляется координатором Программы.

4.2. Энергосбережение в жилых домах

Муниципальное образование «Аргуновское» состоит из 8 населенных пунктов. Население поселения по состоянию на 01.01.2014 года составляет 1215 человек и является потребителем энергоресурсов и воды.

В жилищном фонде муниципального образования «Аргуновское» насчитывается 362 домов, из них  36 - в муниципальной собственности.

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде;

- осуществление демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде;

- проведение энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом полностью или частично за счет средств из краевого бюджета.

Основной задачей в жилищном фонде является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным требованиям, поэтапной реализации проектов высокой энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности. В результате проведения данных мероприятий темп роста стоимости коммунальных услуг для граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Аргуновское» не должен превысить индекса потребительских цен за соответствующий период.

Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде необходимо:

- принять меры по приватизации муниципального жилищного фонда, в том числе за счет увеличения платы за наем;

- обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

- сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение в жилищном фонде, в том числе при установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов;

- обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:

- внедрению энергосберегающих светильников, в том числе на базе светодиодов;

- регулировке систем  отопления, водоснабжения;

- автоматизации работы электроплит;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- модернизации котельной;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- установке теплоотражателей;

- регулировке систем отопления;

- промывке систем центрального отопления.

Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

5. Система программных мероприятий

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Получаемый эффект |  |  |  |  | Планируемые затраты по годам (млн.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013год |  |  |  | 2014г. |  |  |  |  | 2015 г. |  |  |  |  | 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организационно-аналитические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - «Энергоэффективность в социальной сфере» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, теплоэнергии, воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения. |  | Выявление учреждений с повышенными расходами энергоресурсов, их слабых мест, ТЭО энергосберегающих мероприятий (средняя стоимость обследования – 30 тыс.руб.) |  |  |  |  | 0,022 |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Размещение на фасадах зданий, строение, сооружений указателей классов их энергоэффективности |  | Информирование о классе энергетической эффективности (в среднем 1,3 тыс.руб. на объект) |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,0045 |  |  |  |  | 0,0045 |  |  |  |  |  | 0,0135 |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при ремонте, зданий, строений, сооружений. |  | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий. |  | Рационализация и снижение потребления энергоресурсов, включает затраты на проведение курсов, подготовку и печать учебных материалов |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Разработка порядка предъявления рекламацией к поставщикам при нарушении качественных показателей энергоносителей. |  | Повышение качества поставляемых энергоресурсов, затрат не требуется |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Организация режима работы энергопотребляющего оборудования, освещения и водоснабжения (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое. |  | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется (экономия от 5 % от объема потребляемой электроэнергии и воды) |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Контроль за нецелевым использованием и потерями энергоносителей (отбор воды из системы отопления, протечки и др.). |  | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется (экономия от 5 % от объема потребляемых энергоресурсов) |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. |  | Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды. |  | Снижение потребления энергоресурсов Снижение отопительной нагрузки на 5% |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. |  | Проведение гидравлической регулировки, ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, не оснащенных автоматическими ИТП (проводится эксплуатирующей организацией). |  | Устранение локальных “перетопов” Снижение отопительной нагрузки на 5% |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. |  | Cодействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации |  | Снижение потребления энергоресурсов |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. |  | Анализ договоров электро, тепло-, и водоснабжения на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности |  | Снижение оплаты за энергоресурсы |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. |  | Организация обучения населения основам энергосбережения и культуре энергопотребления. |  | Культура энергосбережения, включает затраты на разработку программ обучения, наглядную агитцию |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. |  | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, тепло, вода) |  |  | Экономия средств за счет исключения оплаты необоснованно предъявляемых объемов энергоресурсов поставщиками Потенциал не менее 3,3% от объема оплаты энергоресурсов |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. |  | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях |  |  | Обеспечение учета энергоносителей по установленным приборам |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. |  | Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления в учреждениях, учета используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций (зданий, строений, сооружений), автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы. |  |  | Получение информации для оперативных действий, анализа энергопотребления и отчетности перед вышестоящими органами и организациями. |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. |  | Реконструкция котельной и тепловых сетей с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии |  |  | Экономия тепловой энергии за счет ликвидации «перетопов», введения пониженного температурного графика в ночное время, выходные дни |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. |  | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления в зданиях, строениях, сооружениях пеноулеритановой теплоизоляцией полной заводской готовности с длительным сроком службы, восстановление разрушенной тепловой изоляции |  |  | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. |  | Оснащение отопительной системы приборами гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков |  |  | Экономия тепловой энергии |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. |  | Оценка наростов и зарастания труб отопления и ГВС и отопительных приборов, гидрохимическая промывка систем отопления, электрогидроимпульсная прочистка внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения и отопительных радиаторов, гидрохимическая промывка и электро- гидроимпульсная прочистка водоводяных подогревателей. Замена отопительных стояков со сроком службы свыше 10-15 лет, имеющих наросты и зарастания |  |  | Снижение затрат электроэнергии на перекачку теплоносителя, уменьшение расхода сетевой воды |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. |  | Локальный учет расхода энергоносителей (по подразделениям, отдельным помещениям) |  |  | Экономия тепловой энергии за счет энергосберегающих мероприятий |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. |  | Установка радиаторных регуляторов (термостатов) для индивидуального регулирования отопительной мощности в помещениях |  |  | Экономия тепловой энергии за счет локального регулирования температуры |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22. |  | Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, установка отражающих экранов за отопительными приборами, ликвидация декоративных конструкций, закрывающих отопительные приборы, очистка отопительных приборов от загрязнений, окрашивание их в светлые тона и т.п. |  |  | Экономия тепловой энергии |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23. |  | Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом |  |  | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24. |  | Уплотнение оконных и дверных проемов (для сохранивших качество дверных блоков) |  |  | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25. |  | Наклейка на стекло пластиковых окон с одинарным стеклопакетом керамической теплосберегающей пленки для повышения показателей теплозащиты окна до нормативного уровня |  |  | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии, стоимость пленки 700 руб/м2 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26. |  | Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения. |  |  | Снижение электропотребления |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27. |  | Установка системы управления регулирования наружного освещения или установка альтернативных источников энергии. |  |  | Снижение электропотребления |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организационно-аналитические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Энергоэффективность жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, |  |  |  |  | выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности, оценка потенциала энергосбережения |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Оснащенность общедомовыми и поквартирными приборами учета энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета |  |  |  |  | повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета энергетических ресурсов и воды |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Информирование об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, пропаганда реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением |  |  |  |  | информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.) |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  | внедрение энергосберегающих мероприятий |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров. |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |
| Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Строительство многоквартирных домов в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Модернизация и реконструкция многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий |  |  |  |  |  | снижение затрат на оказание ЖКУ населению, повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Установка датчиков движения и замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах |  |  |  |  |  | повышению энергетической эффективности систем освещения |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Повышение эффективности использования и сокращение потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по иным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере, включая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов, а также единых методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах организаций коммунального комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Информирование руководителей муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через сходы населения, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Администра-ция муниципально-го образования «Аргуновское» |  |  |  |  |  |  |

- Механизм реализации и порядок

контроля за ходом реализации Программы

Механизм реализации данной Программы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления во взаимодействии с организациями-исполнителями мероприятий Программы, дополненной

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Муниципальные заказчики определяют по согласованию с координатором Программы основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в отрасли.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

В отношении муниципальных организаций: бюджетных учреждений, а также органов местного самоуправления, - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий для социальной сферы и жилищного фонда муниципального образования «Аргуновское» устанавливает администрация муниципального образования «Аргуновское»

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

Не позднее 15 сентября каждого года организации-исполнители Программы представляют в администрацию муниципального образования «Аргуновское» предложения в план энергосберегающих мероприятий на следующий год.

Отчет о реализации мероприятий Программы и объемах финансирования все организации-исполнители Программы представляют в администрацию муниципального образования «Аргуновское» ежеквартально и по итогам года.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.

С учетом положений Программы координатор Программы:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует деятельность муниципального заказчика, участвующего в Программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий, по которым координатор является муниципальным заказчиком, и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- согласовывает финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

- готовит заключения о результатах работы по энергосбережению в отраслях социальной сферы, экономики и жилищном фонде;

- контролирует совместно с муниципальным заказчиком Программы выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств, а также своевременный возврат бюджетных ссуд и кредитов;

- планирует совместно с муниципальным заказчиком Программы программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится координатором Программы по указанным в паспорте Программы показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.

Финансирование мероприятий по энергосбережению в социальной сфере осуществляется за счет:

- ежегодного сокращения расходов бюджета на оплату муниципальными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса в натуральном выражении в течение 5 лет начиная с 2013 года;

- текущих расходов муниципальных учреждений за счет субсидий бюджетным учреждениям на оказание муниципальных услуг, выполнение работ.

Разделы Программы, касающиеся промышленности, сферы услуг, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, выполняются за счет собственных средств предприятий.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования «Аргуновское» осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Аргуновское» о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.